## All Data
| tank | determinand | value | std_dev | unit | timestamp | sample_nums
0 | INLET | Ammonia | 16.96 | 0.39 | mg/l as N | 2023-04-03 11:30 | [17319560 17319561 17319562]
1 | INLET | Nitrate | 1.5 | 0.42 | mg/l as N | 2023-04-03 11:30 | [17319560 17319561 17319562]
2 | INLET | Nitrite | 0.81 | 0.13 | mg/l as N | 2023-04-03 11:30 | [17319560 17319561 17319562]
3 | INLET | Phosphorus | 5.28 | 1.83 | mgP/l | 2023-04-03 11:30 | [17319560 17319561 17319562]
4 | INLET | Soluble Chemical Oxygen Demand | 178.67 | 5.13 | mgO₂/l | 2023-04-03 11:30 | [17319560 17319561 17319562]
5 | INLET | Sulphate | 49.07 | 0.7 | mgSO₄/l | 2023-04-03 11:30 | [17319560 17319561 17319562]
6 | INLET | Suspended solids | 327.67 | 157.04 | mg/l | 2023-04-03 11:30 | [17319560 17319561 17319562]
7 | INLET | Total Chemical Oxygen Demand | 622.33 | 21.13 | mgO₂/l | 2023-04-03 11:30 | [17319560 17319561 17319562]
8 | INLET | Total Nitrogen (as N) | 24.73 | 0.32 | mg/l as N | 2023-04-03 11:30 | [17319560 17319561 17319562]
9 | INLET | Total oxidised nitrogen | 2.31 | 0.3 | mg/l as N | 2023-04-03 11:30 | [17319560 17319561 17319562]
10 | INLET | Soluble Chemical Oxygen Demand | 152.33 | 11.72 | mgO₂/l | 2023-04-11 08:15 | [17319425 17319426 17319427]
11 | INLET | Suspended solids | 257 | 41.51 | mg/l | 2023-04-11 08:15 | [17319425 17319426 17319427]
12 | INLET | Total Chemical Oxygen Demand | 682 | 125.11 | mgO₂/l | 2023-04-11 08:15 | [17319425 17319426 17319427]
13 | STINS.1 | Ammonia | 15.81 | 0.15 | mg/l as N | 2023-04-03 10:30 | [17319940 17319941 17319942]
14 | STINS.1 | Nitrate | 0.46 | 0.58 | mg/l as N | 2023-04-03 10:30 | [17319940 17319941 17319942]
15 | STINS.1 | Nitrite | 0.02 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 10:30 | [17319940 17319941 17319942]
16 | STINS.1 | Phosphorus | 2.59 | 0.15 | mgP/l | 2023-04-03 10:30 | [17319940 17319941 17319942]
17 | STINS.1 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 58 | 0 | mgO₂/l | 2023-04-03 10:30 | [17319940 17319941 17319942]
18 | STINS.1 | Sulphate | 33.33 | 0.32 | mgSO₄/l | 2023-04-03 10:30 | [17319940 17319941 17319942]
19 | STINS.1 | Suspended solids | 53.33 | 7.09 | mg/l | 2023-04-03 10:30 | [17319940 17319941 17319942]
20 | STINS.1 | Total Chemical Oxygen Demand | 136.67 | 9.07 | mgO₂/l | 2023-04-03 10:30 | [17319940 17319941 17319942]
21 | STINS.1 | Total Nitrogen (as N) | 20.87 | 0.25 | mg/l as N | 2023-04-03 10:30 | [17319940 17319941 17319942]
22 | STINS.1 | Total organic carbon | 30.03 | 3.74 | mgC/l | 2023-04-03 10:30 | [17319940 17319941 17319942]
23 | STINS.1 | Total oxidised nitrogen | 0.46 | 0.58 | mg/l as N | 2023-04-03 10:30 | [17319940 17319941 17319942]
24 | STINS.1 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 81 | 1 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:15 | [17319451 17319452 17319453]
25 | STINS.1 | Suspended solids | 25 | 2.65 | mg/l | 2023-04-11 07:15 | [17319451 17319452 17319453]
26 | STINS.1 | Total Chemical Oxygen Demand | 135 | 7 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:15 | [17319451 17319452 17319453]
27 | STINS.2 | Ammonia | 15.17 | 0.27 | mg/l as N | 2023-04-03 10:30 | [17319943 17319944 17319945]
28 | STINS.2 | Nitrate | 0.93 | 1.41 | mg/l as N | 2023-04-03 10:30 | [17319943 17319944 17319945]
29 | STINS.2 | Nitrite | 0.02 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 10:30 | [17319943 17319944 17319945]
30 | STINS.2 | Phosphorus | 2.67 | 0.03 | mgP/l | 2023-04-03 10:30 | [17319943 17319944 17319945]
31 | STINS.2 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 54.33 | 2.08 | mgO₂/l | 2023-04-03 10:30 | [17319943 17319944 17319945]
32 | STINS.2 | Sulphate | 32.13 | 0.81 | mgSO₄/l | 2023-04-03 10:30 | [17319943 17319944 17319945]
33 | STINS.2 | Suspended solids | 41 | 3.46 | mg/l | 2023-04-03 10:30 | [17319943 17319944 17319945]
34 | STINS.2 | Total Chemical Oxygen Demand | 110.67 | 3.06 | mgO₂/l | 2023-04-03 10:30 | [17319943 17319944 17319945]
35 | STINS.2 | Total Nitrogen (as N) | 19.8 | 0.26 | mg/l as N | 2023-04-03 10:30 | [17319943 17319944 17319945]
36 | STINS.2 | Total organic carbon | 25.03 | 0.86 | mgC/l | 2023-04-03 10:30 | [17319943 17319944 17319945]
37 | STINS.2 | Total oxidised nitrogen | 0.93 | 1.41 | mg/l as N | 2023-04-03 10:30 | [17319943 17319944 17319945]
38 | STINS.2 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 79.67 | 3.06 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:15 | [17319454 17319455 17319456]
39 | STINS.2 | Suspended solids | 24.33 | 3.21 | mg/l | 2023-04-11 07:15 | [17319454 17319455 17319456]
40 | STINS.2 | Total Chemical Oxygen Demand | 133.67 | 2.52 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:15 | [17319454 17319455 17319456]
41 | STINS.3 | Ammonia | 16.12 | 0.13 | mg/l as N | 2023-04-03 10:30 | [17319946 17319947 17319948]
42 | STINS.3 | Nitrate | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 10:30 | [17319946 17319947 17319948]
43 | STINS.3 | Nitrite | 0.02 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 10:30 | [17319946 17319947 17319948]
44 | STINS.3 | Phosphorus | 2.56 | 0.01 | mgP/l | 2023-04-03 10:30 | [17319946 17319947 17319948]
45 | STINS.3 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 57 | 1.73 | mgO₂/l | 2023-04-03 10:30 | [17319946 17319947 17319948]
46 | STINS.3 | Sulphate | 33.3 | 0.3 | mgSO₄/l | 2023-04-03 10:30 | [17319946 17319947 17319948]
47 | STINS.3 | Suspended solids | 56.33 | 9.29 | mg/l | 2023-04-03 10:30 | [17319946 17319947 17319948]
48 | STINS.3 | Total Chemical Oxygen Demand | 135.33 | 10.07 | mgO₂/l | 2023-04-03 10:30 | [17319946 17319947 17319948]
49 | STINS.3 | Total Nitrogen (as N) | 20.93 | 0.31 | mg/l as N | 2023-04-03 10:30 | [17319946 17319947 17319948]
50 | STINS.3 | Total organic carbon | 31.93 | 6.82 | mgC/l | 2023-04-03 10:30 | [17319946 17319947 17319948]
51 | STINS.3 | Total oxidised nitrogen | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 10:30 | [17319946 17319947 17319948]
52 | STINS.3 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 83.33 | 1.15 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:15 | [17319457 17319458 17319459]
53 | STINS.3 | Suspended solids | 44 | 31.24 | mg/l | 2023-04-11 07:15 | [17319457 17319458 17319459]
54 | STINS.3 | Total Chemical Oxygen Demand | 191.67 | 30.83 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:15 | [17319457 17319458 17319459]
55 | STCON.1 | Ammonia | 15.72 | 0.2 | mg/l as N | 2023-04-03 10:45 | [17319949 17319950 17319951]
56 | STCON.1 | Nitrate | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 10:45 | [17319949 17319950 17319951]
57 | STCON.1 | Nitrite | 0.02 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 10:45 | [17319949 17319950 17319951]
58 | STCON.1 | Phosphorus | 2.43 | 0.04 | mgP/l | 2023-04-03 10:45 | [17319949 17319950 17319951]
59 | STCON.1 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 58.33 | 2.52 | mgO₂/l | 2023-04-03 10:45 | [17319949 17319950 17319951]
60 | STCON.1 | Sulphate | 32.4 | 0.96 | mgSO₄/l | 2023-04-03 10:45 | [17319949 17319950 17319951]
61 | STCON.1 | Suspended solids | 68 | 7.94 | mg/l | 2023-04-03 10:45 | [17319949 17319950 17319951]
62 | STCON.1 | Total Chemical Oxygen Demand | 145.33 | 5.03 | mgO₂/l | 2023-04-03 10:45 | [17319949 17319950 17319951]
63 | STCON.1 | Total Nitrogen (as N) | 20.37 | 0.25 | mg/l as N | 2023-04-03 10:45 | [17319949 17319950 17319951]
64 | STCON.1 | Total organic carbon | 32.6 | 4.19 | mgC/l | 2023-04-03 10:45 | [17319949 17319950 17319951]
65 | STCON.1 | Total oxidised nitrogen | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 10:45 | [17319949 17319950 17319951]
66 | STCON.1 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 82 | 1.73 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:30 | [17319460 17319461 17319462]
67 | STCON.1 | Suspended solids | 43.33 | 26.86 | mg/l | 2023-04-11 07:30 | [17319460 17319461 17319462]
68 | STCON.1 | Total Chemical Oxygen Demand | 168.33 | 44.97 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:30 | [17319460 17319461 17319462]
69 | STCON.2 | Ammonia | 15.88 | 0.4 | mg/l as N | 2023-04-03 10:45 | [17319952 17319953 17319954]
70 | STCON.2 | Nitrate | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 10:45 | [17319952 17319953 17319954]
71 | STCON.2 | Nitrite | 0.02 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 10:45 | [17319952 17319953 17319954]
72 | STCON.2 | Phosphorus | 2.64 | 0.03 | mgP/l | 2023-04-03 10:45 | [17319952 17319953 17319954]
73 | STCON.2 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 55 | 1 | mgO₂/l | 2023-04-03 10:45 | [17319952 17319953 17319954]
74 | STCON.2 | Sulphate | 32.43 | 0.57 | mgSO₄/l | 2023-04-03 10:45 | [17319952 17319953 17319954]
75 | STCON.2 | Suspended solids | 50.67 | 2.31 | mg/l | 2023-04-03 10:45 | [17319952 17319953 17319954]
76 | STCON.2 | Total Chemical Oxygen Demand | 132 | 3.61 | mgO₂/l | 2023-04-03 10:45 | [17319952 17319953 17319954]
77 | STCON.2 | Total Nitrogen (as N) | 21.03 | 0.31 | mg/l as N | 2023-04-03 10:45 | [17319952 17319953 17319954]
78 | STCON.2 | Total organic carbon | 31.5 | 1 | mgC/l | 2023-04-03 10:45 | [17319952 17319953 17319954]
79 | STCON.2 | Total oxidised nitrogen | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 10:45 | [17319952 17319953 17319954]
80 | STCON.2 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 75.33 | 2.52 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:30 | [17319463 17319464 17319465]
81 | STCON.2 | Suspended solids | 15.33 | 0.58 | mg/l | 2023-04-11 07:30 | [17319463 17319464 17319465]
82 | STCON.2 | Total Chemical Oxygen Demand | 108 | 9.85 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:30 | [17319463 17319464 17319465]
83 | STCON.3 | Ammonia | 15.92 | 0.19 | mg/l as N | 2023-04-03 10:45 | [17319955 17319956 17319957]
84 | STCON.3 | Nitrate | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 10:45 | [17319955 17319956 17319957]
85 | STCON.3 | Nitrite | 0.02 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 10:45 | [17319955 17319956 17319957]
86 | STCON.3 | Phosphorus | 2.44 | 0.02 | mgP/l | 2023-04-03 10:45 | [17319955 17319956 17319957]
87 | STCON.3 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 57.33 | 2.31 | mgO₂/l | 2023-04-03 10:45 | [17319955 17319956 17319957]
88 | STCON.3 | Sulphate | 33.1 | 0.4 | mgSO₄/l | 2023-04-03 10:45 | [17319955 17319956 17319957]
89 | STCON.3 | Suspended solids | 45 | 5 | mg/l | 2023-04-03 10:45 | [17319955 17319956 17319957]
90 | STCON.3 | Total Chemical Oxygen Demand | 130 | 10.15 | mgO₂/l | 2023-04-03 10:45 | [17319955 17319956 17319957]
91 | STCON.3 | Total Nitrogen (as N) | 20.63 | 0.06 | mg/l as N | 2023-04-03 10:45 | [17319955 17319956 17319957]
92 | STCON.3 | Total organic carbon | 29.7 | 5.5 | mgC/l | 2023-04-03 10:45 | [17319955 17319956 17319957]
93 | STCON.3 | Total oxidised nitrogen | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 10:45 | [17319955 17319956 17319957]
94 | STCON.3 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 83.67 | 2.52 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:30 | [17319466 17319467 17319468]
95 | STCON.3 | Suspended solids | 32 | 2.65 | mg/l | 2023-04-11 07:30 | [17319466 17319467 17319468]
96 | STCON.3 | Total Chemical Oxygen Demand | 148.67 | 1.15 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:30 | [17319466 17319467 17319468]
97 | ST30C.1 | Ammonia | 16.15 | 0.09 | mg/l as N | 2023-04-03 11:00 | [17319958 17319959 17319960]
98 | ST30C.1 | Nitrate | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:00 | [17319958 17319959 17319960]
99 | ST30C.1 | Nitrite | 0.02 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:00 | [17319958 17319959 17319960]
100 | ST30C.1 | Phosphorus | 2.49 | 0.01 | mgP/l | 2023-04-03 11:00 | [17319958 17319959 17319960]
101 | ST30C.1 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 62.33 | 1.53 | mgO₂/l | 2023-04-03 11:00 | [17319958 17319959 17319960]
102 | ST30C.1 | Sulphate | 33.07 | 0.15 | mgSO₄/l | 2023-04-03 11:00 | [17319958 17319959 17319960]
103 | ST30C.1 | Suspended solids | 66.33 | 5.03 | mg/l | 2023-04-03 11:00 | [17319958 17319959 17319960]
104 | ST30C.1 | Total Chemical Oxygen Demand | 151.67 | 5.51 | mgO₂/l | 2023-04-03 11:00 | [17319958 17319959 17319960]
105 | ST30C.1 | Total Nitrogen (as N) | 21.1 | 0.3 | mg/l as N | 2023-04-03 11:00 | [17319958 17319959 17319960]
106 | ST30C.1 | Total organic carbon | 31.13 | 4.05 | mgC/l | 2023-04-03 11:00 | [17319958 17319959 17319960]
107 | ST30C.1 | Total oxidised nitrogen | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:00 | [17319958 17319959 17319960]
108 | ST30C.1 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 85 | 4 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:45 | [17319469 17319470 17319471]
109 | ST30C.1 | Suspended solids | 23.67 | 0.58 | mg/l | 2023-04-11 07:45 | [17319469 17319470 17319471]
110 | ST30C.1 | Total Chemical Oxygen Demand | 139.33 | 5.51 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:45 | [17319469 17319470 17319471]
111 | ST30C.2 | Ammonia | 15.64 | 0.32 | mg/l as N | 2023-04-03 11:00 | [17319961 17319962 17319963]
112 | ST30C.2 | Nitrate | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:00 | [17319961 17319962 17319963]
113 | ST30C.2 | Nitrite | 0.02 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:00 | [17319961 17319962 17319963]
114 | ST30C.2 | Phosphorus | 2.53 | 0.06 | mgP/l | 2023-04-03 11:00 | [17319961 17319962 17319963]
115 | ST30C.2 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 59.33 | 2.08 | mgO₂/l | 2023-04-03 11:00 | [17319961 17319962 17319963]
116 | ST30C.2 | Sulphate | 32.83 | 0.25 | mgSO₄/l | 2023-04-03 11:00 | [17319961 17319962 17319963]
117 | ST30C.2 | Suspended solids | 47 | 15.72 | mg/l | 2023-04-03 11:00 | [17319961 17319962 17319963]
118 | ST30C.2 | Total Chemical Oxygen Demand | 127.33 | 19.86 | mgO₂/l | 2023-04-03 11:00 | [17319961 17319962 17319963]
119 | ST30C.2 | Total Nitrogen (as N) | 19.83 | 0.67 | mg/l as N | 2023-04-03 11:00 | [17319961 17319962 17319963]
120 | ST30C.2 | Total organic carbon | 27.63 | 1.2 | mgC/l | 2023-04-03 11:00 | [17319961 17319962 17319963]
121 | ST30C.2 | Total oxidised nitrogen | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:00 | [17319961 17319962 17319963]
122 | ST30C.2 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 79 | 2.65 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:45 | [17319472 17319473 17319474]
123 | ST30C.2 | Suspended solids | 23 | 2 | mg/l | 2023-04-11 07:45 | [17319472 17319473 17319474]
124 | ST30C.2 | Total Chemical Oxygen Demand | 133.33 | 3.51 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:45 | [17319472 17319473 17319474]
125 | ST30C.3 | Ammonia | 15.2 | 0.3 | mg/l as N | 2023-04-03 11:00 | [17319964 17319965 17319966]
126 | ST30C.3 | Nitrate | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:00 | [17319964 17319965 17319966]
127 | ST30C.3 | Nitrite | 0.02 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:00 | [17319964 17319965 17319966]
128 | ST30C.3 | Phosphorus | 2.43 | 0.15 | mgP/l | 2023-04-03 11:00 | [17319964 17319965 17319966]
129 | ST30C.3 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 54.67 | 5.51 | mgO₂/l | 2023-04-03 11:00 | [17319964 17319965 17319966]
130 | ST30C.3 | Sulphate | 32.97 | 0.95 | mgSO₄/l | 2023-04-03 11:00 | [17319964 17319965 17319966]
131 | ST30C.3 | Suspended solids | 44.33 | 7.77 | mg/l | 2023-04-03 11:00 | [17319964 17319965 17319966]
132 | ST30C.3 | Total Chemical Oxygen Demand | 118 | 9.17 | mgO₂/l | 2023-04-03 11:00 | [17319964 17319965 17319966]
133 | ST30C.3 | Total Nitrogen (as N) | 19.03 | 0.35 | mg/l as N | 2023-04-03 11:00 | [17319964 17319965 17319966]
134 | ST30C.3 | Total organic carbon | 25.17 | 3.91 | mgC/l | 2023-04-03 11:00 | [17319964 17319965 17319966]
135 | ST30C.3 | Total oxidised nitrogen | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:00 | [17319964 17319965 17319966]
136 | ST30C.3 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 76.33 | 1.15 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:45 | [17319475 17319476 17319548]
137 | ST30C.3 | Suspended solids | 31.67 | 9.07 | mg/l | 2023-04-11 07:45 | [17319475 17319476 17319548]
138 | ST30C.3 | Total Chemical Oxygen Demand | 146 | 5 | mgO₂/l | 2023-04-11 07:45 | [17319475 17319476 17319548]
139 | ST20C.1 | Ammonia | 15.86 | 0.18 | mg/l as N | 2023-04-03 11:15 | [17319967 17319968 17319969]
140 | ST20C.1 | Nitrate | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:15 | [17319967 17319968 17319969]
141 | ST20C.1 | Nitrite | 0.02 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:15 | [17319967 17319968 17319969]
142 | ST20C.1 | Phosphorus | 2.58 | 0.09 | mgP/l | 2023-04-03 11:15 | [17319967 17319968 17319969]
143 | ST20C.1 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 57.33 | 1.53 | mgO₂/l | 2023-04-03 11:15 | [17319967 17319968 17319969]
144 | ST20C.1 | Sulphate | 32.47 | 0.15 | mgSO₄/l | 2023-04-03 11:15 | [17319967 17319968 17319969]
145 | ST20C.1 | Suspended solids | 38.67 | 8.96 | mg/l | 2023-04-03 11:15 | [17319967 17319968 17319969]
146 | ST20C.1 | Total Chemical Oxygen Demand | 120 | 7 | mgO₂/l | 2023-04-03 11:15 | [17319967 17319968 17319969]
147 | ST20C.1 | Total Nitrogen (as N) | 19.8 | 0.35 | mg/l as N | 2023-04-03 11:15 | [17319967 17319968 17319969]
148 | ST20C.1 | Total organic carbon | 25.5 | 2.49 | mgC/l | 2023-04-03 11:15 | [17319967 17319968 17319969]
149 | ST20C.1 | Total oxidised nitrogen | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:15 | [17319967 17319968 17319969]
150 | ST20C.1 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 78.33 | 0.58 | mgO₂/l | 2023-04-11 11:31 | [17319549 17319550 17319551]
151 | ST20C.1 | Suspended solids | 29.67 | 10.97 | mg/l | 2023-04-11 11:31 | [17319549 17319550 17319551]
152 | ST20C.1 | Total Chemical Oxygen Demand | 128.5 | 0.71 | mgO₂/l | 2023-04-11 11:31 | [17319549 17319550 17319551]
153 | ST20C.2 | Ammonia | 15.85 | 0.13 | mg/l as N | 2023-04-03 11:15 | [17319970 17319971 17319972]
154 | ST20C.2 | Nitrate | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:15 | [17319970 17319971 17319972]
155 | ST20C.2 | Nitrite | 0.02 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:15 | [17319970 17319971 17319972]
156 | ST20C.2 | Phosphorus | 2.5 | 0.06 | mgP/l | 2023-04-03 11:15 | [17319970 17319971 17319972]
157 | ST20C.2 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 54.33 | 2.52 | mgO₂/l | 2023-04-03 11:15 | [17319970 17319971 17319972]
158 | ST20C.2 | Sulphate | 31.97 | 0.32 | mgSO₄/l | 2023-04-03 11:15 | [17319970 17319971 17319972]
159 | ST20C.2 | Suspended solids | 34.67 | 0.58 | mg/l | 2023-04-03 11:15 | [17319970 17319971 17319972]
160 | ST20C.2 | Total Chemical Oxygen Demand | 106 | 2 | mgO₂/l | 2023-04-03 11:15 | [17319970 17319971 17319972]
161 | ST20C.2 | Total Nitrogen (as N) | 20.03 | 0.15 | mg/l as N | 2023-04-03 11:15 | [17319970 17319971 17319972]
162 | ST20C.2 | Total organic carbon | 22.17 | 0.57 | mgC/l | 2023-04-03 11:15 | [17319970 17319971 17319972]
163 | ST20C.2 | Total oxidised nitrogen | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:15 | [17319970 17319971 17319972]
164 | ST20C.2 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 80.33 | 4.04 | mgO₂/l | 2023-04-11 08:00 | [17336320 17336321 17336322]
165 | ST20C.2 | Suspended solids | 28.33 | 3.06 | mg/l | 2023-04-11 08:00 | [17336320 17336321 17336322]
166 | ST20C.2 | Total Chemical Oxygen Demand | 139.67 | 2.52 | mgO₂/l | 2023-04-11 08:00 | [17336320 17336321 17336322]
167 | ST20C.3 | Ammonia | 15.57 | 0.31 | mg/l as N | 2023-04-03 11:15 | [17319973 17319974 17319975]
168 | ST20C.3 | Nitrate | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:15 | [17319973 17319974 17319975]
169 | ST20C.3 | Nitrite | 0.02 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:15 | [17319973 17319974 17319975]
170 | ST20C.3 | Phosphorus | 2.43 | 0.02 | mgP/l | 2023-04-03 11:15 | [17319973 17319974 17319975]
171 | ST20C.3 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 58.67 | 3.51 | mgO₂/l | 2023-04-03 11:15 | [17319973 17319974 17319975]
172 | ST20C.3 | Sulphate | 32.6 | 0.26 | mgSO₄/l | 2023-04-03 11:15 | [17319973 17319974 17319975]
173 | ST20C.3 | Suspended solids | 43.67 | 24.7 | mg/l | 2023-04-03 11:15 | [17319973 17319974 17319975]
174 | ST20C.3 | Total Chemical Oxygen Demand | 147.67 | 22.59 | mgO₂/l | 2023-04-03 11:15 | [17319973 17319974 17319975]
175 | ST20C.3 | Total Nitrogen (as N) | 20.2 | 0.26 | mg/l as N | 2023-04-03 11:15 | [17319973 17319974 17319975]
176 | ST20C.3 | Total organic carbon | 29.7 | 1.67 | mgC/l | 2023-04-03 11:15 | [17319973 17319974 17319975]
177 | ST20C.3 | Total oxidised nitrogen | 0.12 | 0 | mg/l as N | 2023-04-03 11:15 | [17319973 17319974 17319975]
178 | ST20C.3 | Soluble Chemical Oxygen Demand | 77 | 1.73 | mgO₂/l | 2023-04-11 08:00 | [17336323 17336324 17336325]
179 | ST20C.3 | Suspended solids | 40.67 | 17.62 | mg/l | 2023-04-11 08:00 | [17336323 17336324 17336325]
180 | ST20C.3 | Total Chemical Oxygen Demand | 155 | 32.05 | mgO₂/l | 2023-04-11 08:00 | [17336323 17336324 17336325]

## STCON
| tank | STCON.1 |  | STCON.2 |  | STCON.3
| timestamp | 2023-04-03 10:45 | 2023-04-11 07:30 | 2023-04-03 10:45 | 2023-04-11 07:30 | 2023-04-03 10:45 | 2023-04-11 07:30
determinand | unit
Ammonia | mg/l as N | 15.72 |  | 15.88 |  | 15.92
Nitrate | mg/l as N | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12
Nitrite | mg/l as N | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02
Phosphorus | mgP/l | 2.43 |  | 2.64 |  | 2.44
Soluble Chemical Oxygen Demand | mgO₂/l | 58.33 | 82 | 55 | 75.33 | 57.33 | 83.67
Sulphate | mgSO₄/l | 32.4 |  | 32.43 |  | 33.1
Suspended solids | mg/l | 68 | 43.33 | 50.67 | 15.33 | 45 | 32
Total Chemical Oxygen Demand | mgO₂/l | 145.33 | 168.33 | 132 | 108 | 130 | 148.67
Total Nitrogen (as N) | mg/l as N | 20.37 |  | 21.03 |  | 20.63
Total organic carbon | mgC/l | 32.6 |  | 31.5 |  | 29.7
Total oxidised nitrogen | mg/l as N | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12

## STINS
| tank | STINS.1 |  | STINS.2 |  | STINS.3
| timestamp | 2023-04-03 10:30 | 2023-04-11 07:15 | 2023-04-03 10:30 | 2023-04-11 07:15 | 2023-04-03 10:30 | 2023-04-11 07:15
determinand | unit
Ammonia | mg/l as N | 15.81 |  | 15.17 |  | 16.12
Nitrate | mg/l as N | 0.46 |  | 0.93 |  | 0.12
Nitrite | mg/l as N | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02
Phosphorus | mgP/l | 2.59 |  | 2.67 |  | 2.56
Soluble Chemical Oxygen Demand | mgO₂/l | 58 | 81 | 54.33 | 79.67 | 57 | 83.33
Sulphate | mgSO₄/l | 33.33 |  | 32.13 |  | 33.3
Suspended solids | mg/l | 53.33 | 25 | 41 | 24.33 | 56.33 | 44
Total Chemical Oxygen Demand | mgO₂/l | 136.67 | 135 | 110.67 | 133.67 | 135.33 | 191.67
Total Nitrogen (as N) | mg/l as N | 20.87 |  | 19.8 |  | 20.93
Total organic carbon | mgC/l | 30.03 |  | 25.03 |  | 31.93
Total oxidised nitrogen | mg/l as N | 0.46 |  | 0.93 |  | 0.12

## ST20C
| tank | ST20C.1 |  | ST20C.2 |  | ST20C.3
| timestamp | 2023-04-03 11:15 | 2023-04-11 11:31 | 2023-04-03 11:15 | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-03 11:15 | 2023-04-11 08:00
determinand | unit
Ammonia | mg/l as N | 15.86 |  | 15.85 |  | 15.57
Nitrate | mg/l as N | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12
Nitrite | mg/l as N | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02
Phosphorus | mgP/l | 2.58 |  | 2.5 |  | 2.43
Soluble Chemical Oxygen Demand | mgO₂/l | 57.33 | 78.33 | 54.33 | 80.33 | 58.67 | 77
Sulphate | mgSO₄/l | 32.47 |  | 31.97 |  | 32.6
Suspended solids | mg/l | 38.67 | 29.67 | 34.67 | 28.33 | 43.67 | 40.67
Total Chemical Oxygen Demand | mgO₂/l | 120 | 128.5 | 106 | 139.67 | 147.67 | 155
Total Nitrogen (as N) | mg/l as N | 19.8 |  | 20.03 |  | 20.2
Total organic carbon | mgC/l | 25.5 |  | 22.17 |  | 29.7
Total oxidised nitrogen | mg/l as N | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12

## ST30C
| tank | ST30C.1 |  | ST30C.2 |  | ST30C.3
| timestamp | 2023-04-03 11:00 | 2023-04-11 07:45 | 2023-04-03 11:00 | 2023-04-11 07:45 | 2023-04-03 11:00 | 2023-04-11 07:45
determinand | unit
Ammonia | mg/l as N | 16.15 |  | 15.64 |  | 15.2
Nitrate | mg/l as N | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12
Nitrite | mg/l as N | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02
Phosphorus | mgP/l | 2.49 |  | 2.53 |  | 2.43
Soluble Chemical Oxygen Demand | mgO₂/l | 62.33 | 85 | 59.33 | 79 | 54.67 | 76.33
Sulphate | mgSO₄/l | 33.07 |  | 32.83 |  | 32.97
Suspended solids | mg/l | 66.33 | 23.67 | 47 | 23 | 44.33 | 31.67
Total Chemical Oxygen Demand | mgO₂/l | 151.67 | 139.33 | 127.33 | 133.33 | 118 | 146
Total Nitrogen (as N) | mg/l as N | 21.1 |  | 19.83 |  | 19.03
Total organic carbon | mgC/l | 31.13 |  | 27.63 |  | 25.17
Total oxidised nitrogen | mg/l as N | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12